|  |
| --- |
| **YAPILAN İŞLER LİSTESİ** |
|   |
| **İşin Adı:**  | **Sayfa No :** |  |
| **Hakediş No :** |  |
| **01.01 - İnşaat** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  | **A** | **B** | **C=AxB** | **D** | **E=AxD** | **F=(B-D)** | **G=(C-E)** |
| **Sıra No** | **İş Kalemleri Pursantaj Yüzdesi (%)** | **Poz No** | **İşin Tanımı** | **Birimi** | **Sözleşme Bedeli** | **Gerçekleşen Toplam İmalat % si** | **Toplam İmalat Tutarı** | **Önceki Hakediş Toplam İmalat % si** | **Önceki Hakediş Toplam İmalat Tutarı** | **Bu Hakediş İmalat % si** | **Bu Hakediş İmalat Tutarı** |
| 1 | 0,160329 | 18.140/B1 | 12.5 mm tek kat suya dayanıklı alçı duvar levh. ile çift iskeletli askı sist. asma tavan yapılması  | M2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | 0,082254 | 23.243/12 | 60\*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması | M2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | 0,049561 | 23.243/14 | 30\*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması | M2 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | **TOPLAM** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |
| **03.01 - Elektrik** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  | **A** | **B** | **C=AxB** | **D** | **E=AxD** | **F=(B-D)** | **G=(C-E)** |
| **Sıra No** | **İş Kalemleri Pursantaj Yüzdesi (%)** | **Poz No** | **İşin Tanımı** | **Birimi** | **Sözleşme Bedeli** | **Gerçekleşen Toplam İmalat % si** | **Toplam İmalat Tutarı** | **Önceki Hakediş Toplam İmalat % si** | **Önceki Hakediş Toplam İmalat Tutarı** | **Bu Hakediş İmalat % si** | **Bu Hakediş İmalat Tutarı** |
| 1 | 0,006611 | 734.300 | Darbe akım anahtar kumandalı sorti | AD |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | 0,007245 | 734.401 | 1 kontaklı 1 na, 16a. uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı | AD |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | 0,000284 | 791.311 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  | **TOPLAM** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02.01 - Makine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **A** | **B** | **C=AxB** | **D** | **E=(AxD)** | **F=(B-D)** | **G=C-E** |
| **Sıra No** | **İş Programı Grubu % si** | **İşin Tanımı** | **Birimi** | **Sözleşme Bedeli** | **Gerçekleşen Toplam İmalat % si** | **Toplam İmalat Tutarı** | **Önceki Hakediş Toplam İmalat % si** | **Önceki Hakediş Toplam İmalat Tutarı** | **Bu Hakediş İmalat % si** | **Bu Hakediş İmalat Tutarı** |
| 1 | 0,015748 | 075.103 | Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşıYer süzgeci alüminyum ızgaralı Dn25 20m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı | AD |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | 0,000511 | 097.302 | Yer süzgeci alüminyum ızgaralı | AD |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | 0,043150 | 1002.116 | Dn25 20m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı | AD |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | **TOPLAM** |   |   |   |   |   |   |   |   |